## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 2026年胡桥乡农村污水治理项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 2026年胡桥乡农村污水治理项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【程庄】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：程庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
DN600混凝土承插管(二级)
1 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：180°砂基础，具体做法详见施工图纸 2.管座材质：II级钢筋混凝土承插口管 3.规格：D600 4.接口方式：橡胶圈接口 5.铺设深度:详见图纸 |  | m | 185
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | m3 | 664.2
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:普通土 |  | m3 | 590.4
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.多余土方外运 2.运距自行考虑 |  | m3 | 73.8
分部小计
砖砌式检查井
1 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.砖砌式检查井 2.参考图集：06MS201-3 页24 |  | 座 | 7
2 | 040601026001 | 防坠网 | 1.名称:防坠网 2.说明:包含配套挂钩安装 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | 套 | 7
分部小计
路面破除及修复
1 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.部位:机动车基层 4.运距:自行考虑 |  | m2 | 370
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：程庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.路基碾压，压实度>93% |  | m2 | 370
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm |  | m2 | 370
分部小计
措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【程庄】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：程庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【程庄】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：程庄 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【程庄】
暂列金额明细表
工程名称：程庄 |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【程庄】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：程庄 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【程庄】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：程庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【程庄】
计 日 工 表
工程名称：程庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【程庄】
总承包服务费计价表
工程名称：程庄 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【程庄】
规费、税金项目计价表
工程名称：程庄 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【程庄】
主要材料价格表
工程名称： |  | 程庄 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 02090101@1 |  | 塑料薄膜 |  | m2
2 | 03010942 |  | 圆钉 |  | kg
3 | 03210439 |  | 零星卡具 |  | kg
4 | 04030143@3 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3
5 | 04130103 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块
6 | 05030205 |  | 枕木 |  | m3
7 | 24330111 |  | 警示带 |  | m
8 | 34110117 |  | 水 |  | m3
9 | 35010116 |  | 木模板方材 |  | m3
10 | 35020211 |  | 复合木模板面板 |  | m2
11 | 35030163 |  | 木支撑 |  | m3
12 | BCCLF1 |  | 防坠网 |  | 套
13 | 80210555@1 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
14 | 80210557@1 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
15 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
16 | 80010117@2 |  | 预拌水泥砂浆 | 1:2 | m3
17 | 80050241@1 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3
18 | 02050101@1 |  | 橡胶圈 | D600 | 个
19 | 17290115@1 |  | 钢筋混凝土管 | 管径600mm以内 | m
20 | 36010151@1 |  | 球墨铸铁井盖 | Φ600 D400(100-110kg | 套

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【程庄】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：程庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【程庄】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：程庄 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【程庄】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：程庄 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表【程庄】
单位工程主材表
工程名称： |  | 程庄 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 橡胶圈 D600 |  | 个 | 95.275
2 | 钢筋混凝土管 管径600mm以内 |  | m | 186.85
3 | 球墨铸铁井盖 Φ600 D400(100-110kg |  | 套 | 7
合计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【陈营】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陈营 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
DN600混凝土承插管(二级)
1 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：180°砂基础，具体做法详见施工图纸 2.管座材质：II级钢筋混凝土承插口管 3.规格：D600 4.接口方式：橡胶圈接口 5.铺设深度:详见图纸 |  | m | 160
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | m3 | 590.4
3 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:普通土 |  | m3 | 524.8
4 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.多余土方外运 2.运距自行考虑 |  | m3 | 65.5
分部小计
砖砌式检查井
1 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.砖砌式检查井 2.参考图集：06MS201-3 页24 |  | 座 | 5
2 | 040601026002 | 防坠网 | 1.名称:防坠网 2.说明:包含配套挂钩安装 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | 套 | 5
分部小计
路面破除及修复
1 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.部位:机动车基层 4.运距:自行考虑 |  | m2 | 320
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陈营 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.路基碾压，压实度>93% |  | m2 | 320
3 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm |  | m2 | 320
分部小计
措施项目
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【陈营】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陈营 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【陈营】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：陈营 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【陈营】
暂列金额明细表
工程名称：陈营 |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【陈营】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：陈营 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【陈营】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：陈营 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【陈营】
计 日 工 表
工程名称：陈营 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【陈营】
总承包服务费计价表
工程名称：陈营 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【陈营】
规费、税金项目计价表
工程名称：陈营 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【陈营】
主要材料价格表
工程名称： |  | 陈营 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 02090101@1 |  | 塑料薄膜 |  | m2
2 | 03010942 |  | 圆钉 |  | kg
3 | 03210439 |  | 零星卡具 |  | kg
4 | 04030143@3 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3
5 | 04130103 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块
6 | 05030205 |  | 枕木 |  | m3
7 | 14070135 |  | 润滑油 |  | kg
8 | 24330111 |  | 警示带 |  | m
9 | 34110117 |  | 水 |  | m3
10 | 35010116 |  | 木模板方材 |  | m3
11 | 35020211 |  | 复合木模板面板 |  | m2
12 | 35030163 |  | 木支撑 |  | m3
13 | 80210555@1 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
14 | 80210557@1 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
15 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
16 | 80010117@2 |  | 预拌水泥砂浆 | 1:2 | m3
17 | 80050241@1 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3
18 | 02050101@1 |  | 橡胶圈 | D600 | 个
19 | 17290115@1 |  | 钢筋混凝土管 | 管径600mm以内 | m
20 | 36010151@1 |  | 球墨铸铁井盖 | Φ600 D400(100-110kg | 套

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【陈营】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：陈营 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【陈营】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：陈营 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【陈营】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：陈营 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表【陈营】
单位工程主材表
工程名称： |  | 陈营 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 橡胶圈 D600 |  | 个 | 82.4
2 | 钢筋混凝土管 管径600mm以内 |  | m | 161.6
3 | 球墨铸铁井盖 Φ600 D400(100-110kg |  | 套 | 5
合计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【尹庄】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：尹庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
DN600混凝土承插管(二级)
1 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：180°砂基础，具体做法详见施工图纸 2.管座材质：II级钢筋混凝土承插口管 3.规格：D600 4.接口方式：橡胶圈接口 5.铺设深度:详见图纸 |  | m | 75
2 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | m3 | 376.75
3 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:普通土 |  | m3 | 246
4 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.多余土方外运 2.运距自行考虑 |  | m3 | 130.75
分部小计
砖砌式检查井
1 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.砖砌式检查井 2.参考图集：06MS201-3 页24 |  | 座 | 3
2 | 040601026003 | 防坠网 | 1.名称:防坠网 2.说明:包含配套挂钩安装 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | 套 | 3
分部小计
措施项目
1 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【尹庄】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：尹庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【尹庄】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：尹庄 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【尹庄】
暂列金额明细表
工程名称：尹庄 |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【尹庄】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：尹庄 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【尹庄】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：尹庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【尹庄】
计 日 工 表
工程名称：尹庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【尹庄】
总承包服务费计价表
工程名称：尹庄 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【尹庄】
规费、税金项目计价表
工程名称：尹庄 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【尹庄】
主要材料价格表
工程名称： |  | 尹庄 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01030701 |  | 镀锌铁丝 | 综合 | kg
2 | 03010942 |  | 圆钉 |  | kg
3 | 03210439 |  | 零星卡具 |  | kg
4 | 04030143@3 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3
5 | 04130103 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块
6 | 05030205 |  | 枕木 |  | m3
7 | 14070135 |  | 润滑油 |  | kg
8 | 24330111 |  | 警示带 |  | m
9 | 34110117 |  | 水 |  | m3
10 | 35010116 |  | 木模板方材 |  | m3
11 | 35020211 |  | 复合木模板面板 |  | m2
12 | 35030163 |  | 木支撑 |  | m3
13 | BCCLF1 |  | 防坠网 |  | 套
14 | 80210555@1 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
15 | 80210557@1 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
16 | 80010117@2 |  | 预拌水泥砂浆 | 1:2 | m3
17 | 80050241@1 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3
18 | 02050101@1 |  | 橡胶圈 | D600 | 个
19 | 17290115@1 |  | 钢筋混凝土管 | 管径600mm以内 | m
20 | 36010151@1 |  | 球墨铸铁井盖 | Φ600 D400(100-110kg | 套

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【尹庄】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：尹庄 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【尹庄】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：尹庄 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【尹庄】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：尹庄 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表【尹庄】
单位工程主材表
工程名称： |  | 尹庄 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 橡胶圈 D600 |  | 个 | 38.625
2 | 钢筋混凝土管 管径600mm以内 |  | m | 75.75
3 | 球墨铸铁井盖 Φ600 D400(100-110kg |  | 套 | 3
合计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【桥南】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桥南 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
DN800混凝土承插管(二级)
1 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：180°砂基础，具体做法详见施工图纸 2.管座材质：II级钢筋混凝土承插口管 3.规格：D800 4.接口方式：橡胶圈接口 5.铺设深度:详见图纸 |  | m | 178
2 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | m3 | 788.54
3 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:普通土 |  | m3 | 658.8
4 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.多余土方外运 2.运距自行考虑 |  | m3 | 129.94
分部小计
砖砌式检查井
1 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.砖砌式检查井 2.参考图集：06MS201-3 页24 3.井及周围50cm范围内采用中粗砂回填 4.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | 座 | 5
2 | 040601026004 | 防坠网 | 1.名称:防坠网 2.说明:包含配套挂钩安装 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | 套 | 5
分部小计
路面破除及修复
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桥南 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm 3.部位:机动车基层 4.运距:自行考虑 |  | m2 | 356
2 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 1.路基碾压，压实度>93% |  | m2 | 356
3 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm |  | m2 | 356
分部小计
措施项目
1 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【桥南】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桥南 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【桥南】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桥南 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【桥南】
暂列金额明细表
工程名称：桥南 |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【桥南】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：桥南 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【桥南】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：桥南 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【桥南】
计 日 工 表
工程名称：桥南 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【桥南】
总承包服务费计价表
工程名称：桥南 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【桥南】
规费、税金项目计价表
工程名称：桥南 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【桥南】
主要材料价格表
工程名称： |  | 桥南 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01030701 |  | 镀锌铁丝 | 综合 | kg
2 | 03010942 |  | 圆钉 |  | kg
3 | 03210439 |  | 零星卡具 |  | kg
4 | 04030143@3 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3
5 | 04130103 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块
6 | 05030205 |  | 枕木 |  | m3
7 | 14070135 |  | 润滑油 |  | kg
8 | 24330111 |  | 警示带 |  | m
9 | 34110117@3 |  | 水 |  | m3
10 | 35010116 |  | 木模板方材 |  | m3
11 | 35020211 |  | 复合木模板面板 |  | m2
12 | 35030163 |  | 木支撑 |  | m3
13 | 80210555@1 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
14 | 80210557@1 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
15 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
16 | 80010117@2 |  | 预拌水泥砂浆 | 1:2 | m3
17 | 80050241@1 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3
18 | 02050101@2 |  | 橡胶圈 | DN800 | 个
19 | 17290115@2 |  | 钢筋混凝土管 | 管径800mm以内 | m
20 | 36010209@1 |  | 混凝土井盖井座 | Φ800 D400(100-110kg | 套

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【桥南】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：桥南 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【桥南】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：桥南 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【桥南】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：桥南 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表【桥南】
单位工程主材表
工程名称： |  | 桥南 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 橡胶圈 DN800 |  | 个 | 91.67
2 | 钢筋混凝土管 管径800mm以内 |  | m | 179.78
3 | 混凝土井盖井座 Φ800 D400(100-110kg |  | 套 | 5.05
合计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【李仙庙】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：李仙庙 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
DN800混凝土承插管
1 | 040501001005 | 混凝土管 | 1.管道材质:II级钢筋混凝土承插式 2.规格:DN800 4.管道检验及试验要求：橡胶圈柔性接口 5.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m | 724
分部小计
砖砌式检查井
1 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.砖砌式检查井 2.参考图集：06MS201-3 页24 3.井及周围50cm范围内采用中粗砂回填 4.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | 座 | 25
2 | 040601026005 | 防坠网 | 1.名称:防坠网 2.说明:包含配套挂钩安装 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | 套 | 25
分部小计
混凝土路面破除和新建
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.100厚混凝土路面拆除 |  | m2 | 114
2 | 040202001004 | 路床(槽）整形 | 1.路基碾压，压实度>93% |  | m2 | 211.57
3 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.100厚C25混凝土面层 |  | m2 | 41.83
分部小计
沥青路面破除和新建
1 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.沥青混凝土路面拆除 |  | m2 | 24
2 | 040202001005 | 路床(槽）整形 | 1.路基碾压，压实度>93% |  | m2 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：李仙庙 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.200厚C25混凝土基层 |  | m2 | 24
4 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.透层乳化沥青1.2L/平方米 |  | m2 | 24
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.60厚中粒式沥青混凝土AC-20C |  | m2 | 24
6 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.40厚细粒式沥青混凝土AC-13C |  | m2 | 24
分部小计
清淤
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.清除淤泥 2.运距：3KM 3.未尽事宜参照图纸、设计方案及相关资料 |  | m3 | 810.16
分部小计
边沟平整
1 | 040103001005 | 回填方 | 1.购买素土进行边坡整理 2.未尽事宜参照图纸、设计方案及相关资料 |  | m3 | 2041.39
分部小计
管道加固
1 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:带肋钢筋直径12mm 2.其他:详见图纸及相关图集规范 |  | t | 0.981
2 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:箍筋直径10mm 三级钢 2.其他:详见图纸及相关图集规范 |  | t | 0.564
3 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂回填 2.密实度要求:压实度≥95% 3.其他:详见图纸及相关图集规范 |  | m3 | 45.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：李仙庙 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:管道加固 2.规格:1200*1200mm 管道外径960mm 3.混凝土强度等级:C25商品砼 4.包含模板安拆 5.其他:详见图纸及相关图集规范 |  | m | 63.5
分部小计
措施项目
1 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【李仙庙】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：李仙庙 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【李仙庙】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：李仙庙 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【李仙庙】
暂列金额明细表
工程名称：李仙庙 |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【李仙庙】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：李仙庙 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【李仙庙】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：李仙庙 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【李仙庙】
计 日 工 表
工程名称：李仙庙 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【李仙庙】
总承包服务费计价表
工程名称：李仙庙 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【李仙庙】
规费、税金项目计价表
工程名称：李仙庙 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【李仙庙】
主要材料价格表
工程名称： |  | 李仙庙 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010115 |  | 钢筋 | HPB300φ10 | kg
2 | 01010131@1 |  | 钢筋 | HRB400φ12 | kg
3 | 04010129 |  | 水泥 | 32.5 | t
4 | 04030143@1 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3
5 | 04030143@2 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3
6 | 04030153 |  | 粗砂 |  | t
7 | 04050183 |  | 碎石 | 5~32 | t
8 | 04090401@1 |  | 素土（包含运输费和材料费） |  | m3
9 | 04130103@1 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块
10 | 05030103 |  | 板方材 | Ⅲ等 | m3
11 | 24330111 |  | 警示带 |  | m
12 | 35030163 |  | 木支撑 |  | m3
13 | 80210555@1 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
14 | 80210557@2 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
15 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
16 | 80010117 |  | 预拌水泥砂浆 | 1:2 | m3
17 | 80050241@1 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3
18 | 02050101@5 |  | 橡胶圈 | DN800 | 个
19 | 17290115@1 |  | 钢筋混凝土管 | 管径800mm以内 | m
20 | 36010209@1 |  | 混凝土井盖井座 |  | 套

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【李仙庙】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：李仙庙 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【李仙庙】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：李仙庙 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【李仙庙】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：李仙庙 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表【李仙庙】
单位工程主材表
工程名称： |  | 李仙庙 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 橡胶圈 DN800 |  | 个 | 372.86
2 | 钢筋混凝土管 管径800mm以内 |  | m | 731.24
3 | 混凝土井盖井座 |  | 套 | 25.25
合计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【桥北】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桥北 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
东区污水管
北侧管道
1 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)SN8 2.材质及规格:DN400 3.连接形式:胶圈接口 4.管道基础：天然级配中粗砂 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 90
2 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.砖砌式检查井 2.参考图集：06MS201-3 页18 |  | 座 | 6
3 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.拆除老路面层(以现场实际为准） 2.运距自行考虑 |  | m2 | 126
4 | 040202001006 | 路床(槽）整形 | 1.部位:道路修复 |  | m2 | 126
5 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.100厚C25混凝土面层 |  | m2 | 126
6 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | m3 | 138.6
7 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:普通土 |  | m3 | 105.7
南侧管道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桥北 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040501004002 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)SN8 2.材质及规格:DN800 3.连接形式:胶圈接口 4.管道基础：天然级配中粗砂 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 92
2 | 040501004003 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)SN8 2.材质及规格:DN400 3.连接形式:胶圈接口 4.管道基础：天然级配中粗砂 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 12
3 | 040504001007 | 砌筑井 | 1.砖砌式检查井 2.参考图集：06MS201-3 页23 |  | 座 | 6
4 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.拆除老路面层(以现场实际为准） 2.运距自行考虑 |  | m2 | 200.8
5 | 040202001007 | 路床(槽）整形 | 1.部位:道路修复 |  | m2 | 200.8
6 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.100厚C25混凝土面层 |  | m2 | 200.8
7 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.其它说明:详见相关图纸设计、要求及规范 |  | m3 | 164.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桥北 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:普通土 |  | m3 | 116.2
桥架
1 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 p6 2.商品混凝土 |  | m3 | 6.38
2 | 041102002001 | 基础模板 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 15.4
3 | 010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 p6 2.商品混凝土 |  | m3 | 9.89
4 | 011702004001 | 异形柱 | 1.柱子模板 |  | m2 | 32.97
5 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件HRBE400级Φ25以内 2.其他:详见图纸设计 |  | t | 1.27
6 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.管夹式管托，DN800桥架用； 2.δ15mm钢板； 3.Q235B，热镀锌； 4.含底座、抱箍、螺栓全套 |  | 套 | 3
7 | 040501002001 | 钢管 | 1.DN800涂塑防腐钢管 |  | m | 20
分部小计
措施项目
1 | 041106001006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【桥北】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桥北 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【桥北】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桥北 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【桥北】
暂列金额明细表
工程名称：桥北 |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【桥北】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：桥北 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【桥北】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：桥北 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【桥北】
计 日 工 表
工程名称：桥北 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【桥北】
总承包服务费计价表
工程名称：桥北 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【桥北】
规费、税金项目计价表
工程名称：桥北 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【桥北】
主要材料价格表
工程名称： |  | 桥北 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010212 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ20~φ25 | kg
2 | 04030143@1 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3
3 | 04030147@1 |  | 砂子中砂 |  | m3
4 | 04130103@1 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块
5 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3
6 | 13030207 |  | 环氧富锌漆 |  | kg
7 | 34110117 |  | 水 |  | m3
8 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2
9 | BCCLF0 |  | 管架制作安装 |  | 套
10 | 80210555@1 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
11 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
12 | 80210561@3 |  | 预拌混凝土 | C30 P6 | m3
13 | 80010117 |  | 预拌水泥砂浆 | 1:2 | m3
14 | 80010151 |  | 预拌水泥砂浆 |  | m3
15 | 80050241@1 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3
16 | 02050101@2 |  | 橡胶圈 |  | 个
17 | 17010106@1 |  | 涂塑钢管 | Φ800×10 | m
18 | 17250261@1 |  | HDPE双壁波纹管 | 管外径400mm以内 | m
19 | 17250261@2 |  | HDPE双壁波纹管 | 管外径800mm以内 | m
20 | 36010151@1 |  | 球墨铸铁井盖 | Φ700 D400(100-110kg | 套

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【桥北】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：桥北 |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【桥北】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：桥北 |  |  |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【桥北】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：桥北 |  |  | 标段：2026年胡桥乡农村污水治理 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表【桥北】
单位工程主材表
工程名称： |  | 桥北 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 橡胶圈 |  | 个 | 39.964
2 | 涂塑钢管 Φ800×10 |  | m | 20.688
3 | HDPE双壁波纹管 管外径400mm以内 |  | m | 102
4 | HDPE双壁波纹管 管外径800mm以内 |  | m | 92
5 | 球墨铸铁井盖 Φ700 D400(100-110kg |  | 套 | 12
合计