## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外强电工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
配电系统
配管配线
1 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:埋地穿线管 2.材质:SC 3.规格:DN100mm 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 269.663
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:直接埋地敷设 |  | m | 129.59
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:直接埋地敷设 |  | m | 831.66
4 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:电缆手井 2.砖砌700*700*800手孔井 5.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 |  | 座 | 1
5 | 030402004001 | 空气断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:BG-400/250A/3300 3.安装部位:配电箱内安装 4.含配电箱1个 |  | 台 | 5
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 内 |  | m3 | 157.96424
7 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:原土回填 |  | m3 | 157.96
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外强电工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除后规范堆放到指定地点 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外强电工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 费率(%) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  | 25
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  | 50
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  | 25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外强电工程 |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外强电工程 |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 室外强电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01410126 |  | 黄铜线 | 综合 | kg
2 | 02270119 |  | 棉布 | 400g/m2 | kg
3 | 04010129 |  | 水泥 | 32.5 | t
4 | 04030153 |  | 粗砂 |  | t
5 | 04130103 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块
6 | 13010261 |  | 铅油 | (厚漆) | kg
7 | 14090115 |  | 电力复合脂 |  | kg
8 | 14090125 |  | 油脂 |  | kg
9 | 14430195 |  | 自粘性塑料带 | 20mm*20m | 卷
10 | 18031731 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN100*3 | 个
11 | 18150151 |  | 镀锌钢管接头 | 100*4 | 个
12 | 28010113 |  | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m
13 | 28030711 |  | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m
14 | 29170217 |  | 镀锌地线夹 | 100 | 套
15 | 33010211 |  | 手孔口圈 |  | 套
16 | 17030103@16 |  | 镀锌钢管 | DN100 | m
17 | 28110000@32 |  | 电力电缆 | YJV22-4*95+1*50 | m
18 | 28110000@33 |  | 电力电缆 | YJV22-4*70+1*35 | m
19 | 55150101 |  | 自动空气断路器 | DZ型 | 个
20 | 补充主材001@1 |  | 配电箱 |  | 台